## паспорт
[7 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [20 empty] | Маршрут № 617
за період з 01.05.2025р. по 31.05.2025р.
переданого від ТОВ "Оператор ГТС України" (Дніпровське ЛВУМГ) та прийнятого Дніпропетровська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
по газопроводам "ШДО", "ШДКРІ"
ВЛ Криворізького ПМ Дніпровського ЛВУМГ Свідоцтво про технічну компетентність №ІФ-272 від 27.02.2025 чинне до 27.02.2028 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [13 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[15 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 | гелій, Не | водень, Н2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[17 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [16 empty] | 8268.8449 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5748 | 38.32 | 10.6444 | 11572.0837 | 48.45 | 13.4583
2 | 89.659 | 4.6785 | 1.2074 | 0.1458 | 0.2459 | 0.0041 | 0.0701 | 0.0652 | 0.119 | 0.0057 | 1.8375 | 1.9618 |  |  | 0.7555 | 0.6272 | 8266.4565 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1863 | 38.31 | 10.6417 | 11552.976 | 48.37 | 13.4361 | 0.5 | -13.1
3 | [16 empty] | 8266.4565 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1863 | 38.31 | 10.6417 | 11552.976 | 48.37 | 13.4361
4 | [16 empty] | 8266.4565 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1863 | 38.31 | 10.6417 | 11552.976 | 48.37 | 13.4361
5 | 90.9999 | 4.3293 | 1.0369 | 0.1253 | 0.2001 | 0.0042 | 0.0561 | 0.0485 | 0.1227 | 0.0077 | 1.5065 | 1.5628 |  |  | 0.7434 | 0.6172 | 8261.6796 | 34.59 | 9.6083 | 9147.7978 | 38.3 | 10.6389 | 11646.1259 | 48.76 | 13.5444
6 | [16 empty] | 8261.6796 | 34.59 | 9.6083 | 9147.7978 | 38.3 | 10.6389 | 11646.1259 | 48.76 | 13.5444
7 | [16 empty] | 8261.6796 | 34.59 | 9.6083 | 9147.7978 | 38.3 | 10.6389 | 11646.1259 | 48.76 | 13.5444
8 | [16 empty] | 8261.6796 | 34.59 | 9.6083 | 9147.7978 | 38.3 | 10.6389 | 11646.1259 | 48.76 | 13.5444
9 | 91.0177 | 4.2174 | 1.0145 | 0.1319 | 0.2046 | 0.005 | 0.0594 | 0.0488 | 0.112 | 0.0069 | 2.1384 | 1.0434 |  |  | 0.7395 | 0.614 | 8242.5719 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6902 | 38.22 | 10.6167 | 11648.5144 | 48.77 | 13.5472 | -2.5 | -15
10 | [16 empty] | 8242.5719 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6902 | 38.22 | 10.6167 | 11648.5144 | 48.77 | 13.5472
11 | [16 empty] | 8242.5719 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6902 | 38.22 | 10.6167 | 11648.5144 | 48.77 | 13.5472
12 | 90.9967 | 4.2836 | 1.059 | 0.1357 | 0.2175 | 0.0048 | 0.0619 | 0.0526 | 0.1201 | 0.0062 | 2.0451 | 1.0168 |  |  | 0.7404 | 0.6146 | 8268.8449 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3517 | 38.34 | 10.65 | 11679.5643 | 48.9 | 13.5833 |  |  |  |  | <0,0005
13 | [16 empty] | 8268.8449 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3517 | 38.34 | 10.65 | 11679.5643 | 48.9 | 13.5833
14 | [16 empty] | 8268.8449 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3517 | 38.34 | 10.65 | 11679.5643 | 48.9 | 13.5833
15 | [16 empty] | 8268.8449 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3517 | 38.34 | 10.65 | 11679.5643 | 48.9 | 13.5833
16 | 90.9984 | 4.2127 | 1.0059 | 0.1309 | 0.2007 | 0.0051 | 0.0559 | 0.0462 | 0.1234 | 0.0056 | 2.2435 | 0.9717 |  |  | 0.7392 | 0.6137 | 8240.1834 | 34.5 | 9.5833 | 9123.9133 | 38.2 | 10.6111 | 11648.5144 | 48.77 | 13.5472 | -3 | -14.4
17 | [16 empty] | 8240.1834 | 34.5 | 9.5833 | 9123.9133 | 38.2 | 10.6111 | 11648.5144 | 48.77 | 13.5472
18 | [16 empty] | 8240.1834 | 34.5 | 9.5833 | 9123.9133 | 38.2 | 10.6111 | 11648.5144 | 48.77 | 13.5472
19 | 88.2434 | 5.4552 | 1.9395 | 0.2401 | 0.3596 | 0.0035 | 0.0894 | 0.0735 | 0.0971 | 0.0039 | 2.3658 | 1.129 |  |  | 0.7653 | 0.6353 | 8469.4755 | 35.46 | 9.85 | 9367.5361 | 39.22 | 10.8944 | 11753.6066 | 49.21 | 13.6694 |  |  | <0,00010 | <0,00020
20 | [16 empty] | 8469.4755 | 35.46 | 9.85 | 9367.5361 | 39.22 | 10.8944 | 11753.6066 | 49.21 | 13.6694
21 | [16 empty] | 8469.4755 | 35.46 | 9.85 | 9367.5361 | 39.22 | 10.8944 | 11753.6066 | 49.21 | 13.6694
22 | [16 empty] | 8469.4755 | 35.46 | 9.85 | 9367.5361 | 39.22 | 10.8944 | 11753.6066 | 49.21 | 13.6694
23 | 89.3062 | 5.0292 | 1.6069 | 0.1987 | 0.31 | 0.0044 | 0.0762 | 0.0624 | 0.0968 | 0.0044 | 2.3812 | 0.9236 |  |  | 0.7544 | 0.6263 | 8393.0448 | 35.14 | 9.7611 | 9286.3285 | 38.88 | 10.8 | 11736.8874 | 49.14 | 13.65 | 6.5 | -10.1
24 | [16 empty] | 8393.0448 | 35.14 | 9.7611 | 9286.3285 | 38.88 | 10.8 | 11736.8874 | 49.14 | 13.65
25 | [16 empty] | 8393.0448 | 35.14 | 9.7611 | 9286.3285 | 38.88 | 10.8 | 11736.8874 | 49.14 | 13.65
26 | 89.2977 | 5.0255 | 1.6102 | 0.1991 | 0.3105 | 0.0044 | 0.0761 | 0.0625 | 0.0991 | 0.0046 | 2.3827 | 0.9276 |  |  | 0.7545 | 0.6264 | 8393.0448 | 35.14 | 9.7611 | 9288.7169 | 38.89 | 10.8028 | 11734.4989 | 49.13 | 13.6472
27 | [16 empty] | 8393.0448 | 35.14 | 9.7611 | 9288.7169 | 38.89 | 10.8028 | 11734.4989 | 49.13 | 13.6472
28 | [16 empty] | 8393.0448 | 35.14 | 9.7611 | 9288.7169 | 38.89 | 10.8028 | 11734.4989 | 49.13 | 13.6472
29 | [16 empty] | 8393.0448 | 35.14 | 9.7611 | 9288.7169 | 38.89 | 10.8028 | 11734.4989 | 49.13 | 13.6472
30 | 89.2883 | 5.0514 | 1.6275 | 0.2003 | 0.3112 | 0.0043 | 0.0754 | 0.0612 | 0.0949 | 0.0039 | 2.3699 | 0.9117 |  |  | 0.7545 | 0.6264 | 8397.8217 | 35.16 | 9.7667 | 9293.4938 | 38.91 | 10.8083 | 11741.6643 | 49.16 | 13.6556 | 9 | -8.3
31 | [16 empty] | 8397.8217 | 35.16 | 9.7667 | 9293.4938 | 38.91 | 10.8083 | 11741.6643 | 49.16 | 13.6556
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [9 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [6 empty] | 8291.4505 | 34.7146 | 9.6429 | 9179.4272 | 38.4324 | 10.6757
*- значення кисню визначено лабораторним хроматографом
| Провідний хімік | [8 empty] | Ольга СТЕПАНОВА | [13 empty] | 02.06.2025
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис | [5 empty] | дата
| В.о.начальника промислового майданчика | [8 empty] | Сергій ДЬОМІН | [13 empty] | 02.06.2025
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис | [5 empty] | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 617
Область | ГРС, прямий споживач | ЕІС-код | Cередньозважене значення нижчої теплоти згоряння |  |  | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння |  |  | Cередньозважені значення
|  |  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³ | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³ | метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 | густина абсолютна, кг/м3, при 20 ºС
Маршрут №617 |  |  | 8291.4505 | 34.7147 | 9.643 | 9179.4272 | 38.4324 | 10.6757 | 90.4205 | 4.4951 | 1.2031 | 0.15202 | 0.23731 | 0.0046595 | 0.064205 | 0.053797 | 0.11435 | 0.0057223 | 2.1441 | 1.1051 | 0.7454
Дніпропетровська | Апостолове (ГРС Апостолове) | 56ZOPDNP4015401A | 8304.3166 | 34.7685 | 9.6579 | 9193.1981 | 38.4901 | 10.6917 | 90.2511 | 4.574 | 1.2542 | 0.15721 | 0.24658 | 0.0044946 | 0.066559 | 0.056186 | 0.11255 | 0.0058164 | 2.088 | 1.1832 | 0.7474
Дніпропетровська | Зоряне (ГРС с. Зоряне) | 56ZOPDNP4016801Q | 8306.2946 | 34.7768 | 9.6602 | 9195.2989 | 38.4989 | 10.6941 | 90.2258 | 4.5858 | 1.2627 | 0.15815 | 0.24806 | 0.0044889 | 0.066769 | 0.056334 | 0.11214 | 0.0057934 | 2.0922 | 1.1819 | 0.7476
Дніпропетровська | Криворізька ТЕС (ГРС Зеленодольськ) | 56ZOPDNP4017101C | 8268.3366 | 34.6179 | 9.6161 | 9154.718 | 38.329 | 10.6469 | 90.7261 | 4.353 | 1.1106 | 0.14255 | 0.22057 | 0.0049393 | 0.060099 | 0.049683 | 0.11769 | 0.0055911 | 2.2334 | 0.97572 | 0.7418
Дніпропетровська | Зеленодольськ (ГРС Зеленодольськ) | 56ZOPDNP4017102A | 8306.9629 | 34.7796 | 9.661 | 9195.9745 | 38.5017 | 10.6949 | 90.2126 | 4.5909 | 1.266 | 0.15851 | 0.24864 | 0.0044825 | 0.066885 | 0.056451 | 0.11208 | 0.0057786 | 2.0925 | 1.1852 | 0.7477
Дніпропетровська | Олександрівка (ГРС Олександрівка) | 56ZOPDNP4018001B | 8302.6971 | 34.7617 | 9.656 | 9191.5254 | 38.4831 | 10.6897 | 90.2787 | 4.5628 | 1.2467 | 0.1564 | 0.24527 | 0.0045075 | 0.066321 | 0.055948 | 0.11267 | 0.0058476 | 2.087 | 1.1779 | 0.7471
Провідний хімік |  | Ольга СТЕПАНОВА | [8 empty] | 02.06.2025
|  | прізвище | [6 empty] | підпис |  | дата
В.о.начальника промислового майданчика |  | Сергій ДЬОМІН | [8 empty] | 02.06.2025
|  | прізвище | [6 empty] | підпис |  | дата