## паспорт
[7 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [20 empty] | Маршрут № 622
за період з 01.07.2024р. по 31.07.2024р.
переданого від ТОВ "Оператор ГТС України" (Запорізьке ЛВУМГ) та прийнятого Дніпропетровська, Миколаївська, Кропивницька та Криворізька філії ТОВ «Газорозподільні мережі України», АТ "Херсонгаз", ТОВ"ЮНІСТІЛ", ВС ТОВ "ЕНЕРГОМАКС", ТОВ "ІВП ЕНЕРГІЯ"
по газопроводам "ШДО" , "ШДКРІ", "ЄККР"
ВХАЛ Криворізького ПМ Запорізького ЛВУМГ Свідоцтво №01-0052/2023 від 21.06.2023 чинне до 21.06.2026 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [13 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[15 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 | гелій, Не | водень, Н2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[17 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [16 empty] | 8469.4755 | 35.46 | 9.85 | 9372.313 | 39.24 | 10.9 | 11896.9141 | 49.81 | 13.8361
2 | 90.191 | 4.9314 | 1.6613 | 0.2118 | 0.3247 | 0.0068 | 0.0767 | 0.06 | 0.121 | 0.0062 | 1.814 | 0.5951 |  |  | 0.749 | 0.6218 | 8476.6409 | 35.49 | 9.8583 | 9381.8668 | 39.28 | 10.9111 | 11896.9141 | 49.81 | 13.8361 | 6 | -15.8
3 | [16 empty] | 8476.6409 | 35.49 | 9.8583 | 9381.8668 | 39.28 | 10.9111 | 11896.9141 | 49.81 | 13.8361
4 | 90.0703 | 4.9723 | 1.6831 | 0.2142 | 0.3316 | 0.0069 | 0.0787 | 0.0616 | 0.1297 | 0.0073 | 1.8411 | 0.6032 |  |  | 0.7502 | 0.6228 | 8486.1947 | 35.53 | 9.8694 | 9389.0322 | 39.31 | 10.9194 | 11896.9141 | 49.81 | 13.8361
5 | [16 empty] | 8486.1947 | 35.53 | 9.8694 | 9389.0322 | 39.31 | 10.9194 | 11896.9141 | 49.81 | 13.8361
6 | [16 empty] | 8486.1947 | 35.53 | 9.8694 | 9389.0322 | 39.31 | 10.9194 | 11896.9141 | 49.81 | 13.8361
7 | [16 empty] | 8486.1947 | 35.53 | 9.8694 | 9389.0322 | 39.31 | 10.9194 | 11896.9141 | 49.81 | 13.8361
8 | [16 empty] | 8486.1947 | 35.53 | 9.8694 | 9389.0322 | 39.31 | 10.9194 | 11896.9141 | 49.81 | 13.8361
9 | 90.1988 | 4.9393 | 1.6475 | 0.2099 | 0.3258 | 0.0068 | 0.0785 | 0.0623 | 0.1311 | 0.008 | 1.7929 | 0.5991 |  |  | 0.7492 | 0.622 | 8481.4178 | 35.51 | 9.8639 | 9384.2553 | 39.29 | 10.9139 | 11899.3026 | 49.82 | 13.8389 | 5.5 | -9 |  |  | <0,0005
10 | [16 empty] | 8481.4178 | 35.51 | 9.8639 | 9384.2553 | 39.29 | 10.9139 | 11899.3026 | 49.82 | 13.8389
11 | 90.1484 | 4.9472 | 1.6432 | 0.2087 | 0.3252 | 0.0068 | 0.0785 | 0.0626 | 0.1321 | 0.0069 | 1.825 | 0.6154 |  |  | 0.7496 | 0.6223 | 8476.6409 | 35.49 | 9.8583 | 9381.8668 | 39.28 | 10.9111 | 11892.1372 | 49.79 | 13.8306
12 | [16 empty] | 8476.6409 | 35.49 | 9.8583 | 9381.8668 | 39.28 | 10.9111 | 11892.1372 | 49.79 | 13.8306
13 | [16 empty] | 8476.6409 | 35.49 | 9.8583 | 9381.8668 | 39.28 | 10.9111 | 11892.1372 | 49.79 | 13.8306
14 | [16 empty] | 8476.6409 | 35.49 | 9.8583 | 9381.8668 | 39.28 | 10.9111 | 11892.1372 | 49.79 | 13.8306
15 | [16 empty] | 8476.6409 | 35.49 | 9.8583 | 9381.8668 | 39.28 | 10.9111 | 11892.1372 | 49.79 | 13.8306
16 | 90.1853 | 4.9135 | 1.6044 | 0.2028 | 0.3212 | 0.007 | 0.0789 | 0.0633 | 0.1337 | 0.0061 | 1.8473 | 0.6365 |  |  | 0.7492 | 0.6219 | 8467.087 | 35.45 | 9.8472 | 9367.5361 | 39.22 | 10.8944 | 11880.1949 | 49.74 | 13.8167 | 5.5 | -8.5 | <0,00010 | <0,00020
17 | [16 empty] | 8467.087 | 35.45 | 9.8472 | 9367.5361 | 39.22 | 10.8944 | 11880.1949 | 49.74 | 13.8167
18 | 90.1792 | 4.9335 | 1.6075 | 0.2033 | 0.3202 | 0.0068 | 0.0786 | 0.0631 | 0.1375 | 0.0062 | 1.8408 | 0.6233 |  |  | 0.7492 | 0.622 | 8469.4755 | 35.46 | 9.85 | 9372.313 | 39.24 | 10.9 | 11884.9718 | 49.76 | 13.8222
19 | [16 empty] | 8469.4755 | 35.46 | 9.85 | 9372.313 | 39.24 | 10.9 | 11884.9718 | 49.76 | 13.8222
20 | [16 empty] | 8469.4755 | 35.46 | 9.85 | 9372.313 | 39.24 | 10.9 | 11884.9718 | 49.76 | 13.8222
21 | [16 empty] | 8469.4755 | 35.46 | 9.85 | 9372.313 | 39.24 | 10.9 | 11884.9718 | 49.76 | 13.8222
22 | [16 empty] | 8469.4755 | 35.46 | 9.85 | 9372.313 | 39.24 | 10.9 | 11884.9718 | 49.76 | 13.8222
23 | 90.6037 | 4.8125 | 1.6034 | 0.2078 | 0.3098 | 0.0063 | 0.0743 | 0.0593 | 0.133 | 0.0046 | 1.6208 | 0.5645 |  |  | 0.7462 | 0.6195 | 8481.4178 | 35.51 | 9.8639 | 9384.2553 | 39.29 | 10.9139 | 11923.1872 | 49.92 | 13.8667 | 5 | -6.8
24 | [16 empty] | 8481.4178 | 35.51 | 9.8639 | 9384.2553 | 39.29 | 10.9139 | 11923.1872 | 49.92 | 13.8667
25 | 90.5741 | 4.8484 | 1.5954 | 0.2054 | 0.3058 | 0.0062 | 0.0726 | 0.058 | 0.1243 | 0.0051 | 1.6308 | 0.5739 |  |  | 0.7461 | 0.6194 | 8474.2524 | 35.48 | 9.8556 | 9379.4784 | 39.27 | 10.9083 | 11918.4102 | 49.9 | 13.8611
26 | [16 empty] | 8474.2524 | 35.48 | 9.8556 | 9379.4784 | 39.27 | 10.9083 | 11918.4102 | 49.9 | 13.8611
27 | [16 empty] | 8474.2524 | 35.48 | 9.8556 | 9379.4784 | 39.27 | 10.9083 | 11918.4102 | 49.9 | 13.8611
28 | [16 empty] | 8474.2524 | 35.48 | 9.8556 | 9379.4784 | 39.27 | 10.9083 | 11918.4102 | 49.9 | 13.8611
29 | [16 empty] | 8474.2524 | 35.48 | 9.8556 | 9379.4784 | 39.27 | 10.9083 | 11918.4102 | 49.9 | 13.8611
30 | 90.3856 | 4.8724 | 1.6082 | 0.2037 | 0.3111 | 0.0065 | 0.0737 | 0.0588 | 0.1296 | 0.0054 | 1.7395 | 0.6055 |  |  | 0.7475 | 0.6206 | 8469.4755 | 35.46 | 9.85 | 9372.313 | 39.24 | 10.9 | 11896.9141 | 49.81 | 13.8361 | 3 | -11.5
31 | [16 empty] | 8469.4755 | 35.46 | 9.85 | 9372.313 | 39.24 | 10.9 | 11896.9141 | 49.81 | 13.8361
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [9 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [6 empty] | 8476.0697 | 35.4876 | 9.8577 | 9379.6839 | 39.2709 | 10.9086
*- значення кисню визначено лабораторним хроматографом
| Завідувач лабораторії | [8 empty] | Юлія ОГОРОДНИК | [13 empty] | 01.08.2024
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис | [5 empty] | дата
| Начальник управління | [8 empty] | Олександр ДЕРЕНОВСЬКИЙ | [13 empty] | 01.08.2024
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис | [5 empty] | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 622
Область | ГРС, прямий споживач | ЕІС-код | Cередньозважене значення нижчої теплоти згоряння |  |  | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння |  |  | Cередньозважені значення
|  |  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³ | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³ | метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 | густина абсолютна, кг/м3, при 20 ºС
Маршрут №622 |  |  | 8476.0698 | 35.4876 | 9.8576 | 9379.6839 | 39.2709 | 10.9085 | 90.2702 | 4.9124 | 1.6298 | 0.2077 | 0.31992 | 0.0066793 | 0.076924 | 0.061188 | 0.13029 | 0.0062405 | 1.7769 | 0.60185 | 0.7485
Дніпропетровська | Кривий Ріг 4 (ГРС- 4 Кривий Ріг) | 56ZOPDNP4014901W | 8476.1002 | 35.4877 | 9.8577 | 9379.7196 | 39.271 | 10.9086 | 90.2608 | 4.9146 | 1.6309 | 0.20779 | 0.32034 | 0.0066929 | 0.077049 | 0.061279 | 0.13036 | 0.0062677 | 1.7813 | 0.60271 | 0.7486
Дніпропетровська | "ЮНІСТІЛ" (ГРС-6 м. Кривий Ріг) | 56ZOPDNP4015101M | 8476.3218 | 35.4887 | 9.858 | 9379.9632 | 39.272 | 10.9089 | 90.2691 | 4.9131 | 1.6302 | 0.20776 | 0.32001 | 0.0066758 | 0.076955 | 0.061222 | 0.13053 | 0.0062748 | 1.7766 | 0.60158 | 0.7486
Дніпропетровська | Енергія (ГРС-6 м. Кривий Ріг) | 56ZOPDNP4015102K
Дніпропетровська | Кривий Ріг 6 (ГРС-6 Кривий Ріг) | 56ZOPDNP4015103I | 8476.0508 | 35.4875 | 9.8576 | 9379.6595 | 39.2708 | 10.9085 | 90.2714 | 4.912 | 1.6296 | 0.20769 | 0.31987 | 0.0066781 | 0.076906 | 0.061173 | 0.13026 | 0.0062348 | 1.7764 | 0.60175 | 0.7485
Дніпропетровська | ВС Енергомакс (ГРС-6 м. Кривий Ріг) | 56ZOPDNP4015104G
Дніпропетровська | Радушне (ГРС КС Радушне) | 56ZOPDNP4015201I | 8475.916 | 35.487 | 9.8575 | 9379.527 | 39.2702 | 10.9084 | 90.2758 | 4.9109 | 1.6286 | 0.20756 | 0.31961 | 0.0066718 | 0.07686 | 0.061154 | 0.13031 | 0.0062128 | 1.7746 | 0.60164 | 0.7485
Дніпропетровська | Андріївка (ГРС Андріївка) | 56ZOPDNP4016201D | 8475.968 | 35.4872 | 9.8575 | 9379.5875 | 39.2705 | 10.9084 | 90.275 | 4.9112 | 1.6289 | 0.2076 | 0.31966 | 0.0066719 | 0.076854 | 0.061143 | 0.13028 | 0.0062159 | 1.7748 | 0.60164 | 0.7485
Дніпропетровська | Ранній Ранок (ГРС с.Ранній Ранок) | 56ZOPDNP4016601Y | 8476.0481 | 35.4875 | 9.8576 | 9379.6182 | 39.2706 | 10.9085 | 90.2728 | 4.9114 | 1.6294 | 0.20766 | 0.31983 | 0.0066782 | 0.0769 | 0.06117 | 0.13029 | 0.0062318 | 1.7759 | 0.6017 | 0.7485
Дніпропетровська | Зелена Балка (ГРС Зелена Балка) | 56ZOPDNP4017001G | 8475.8678 | 35.4868 | 9.8574 | 9379.4602 | 39.2699 | 10.9083 | 90.2791 | 4.9101 | 1.6281 | 0.20751 | 0.31944 | 0.0066672 | 0.076803 | 0.06111 | 0.13028 | 0.0061957 | 1.7732 | 0.60146 | 0.7485
Дніпропетровська | Карпівка (ГРС Карпівка) | 56ZOPDNP40173014 | 8476.0204 | 35.4874 | 9.8576 | 9379.6426 | 39.2707 | 10.9085 | 90.2746 | 4.9114 | 1.6292 | 0.20765 | 0.3197 | 0.0066727 | 0.076857 | 0.061138 | 0.13021 | 0.0062212 | 1.7749 | 0.60151 | 0.7485
Кіровоградська | Ганнівка (ГРС Ганнівка) | 56ZOPDNP4017402Z | 8476.0362 | 35.4875 | 9.8576 | 9379.6412 | 39.2707 | 10.9085 | 90.2722 | 4.9119 | 1.6294 | 0.20766 | 0.31982 | 0.0066767 | 0.076899 | 0.061173 | 0.13029 | 0.0062352 | 1.776 | 0.60175 | 0.7485
Дніпропетровська | Радіонівка (ГРС Радіонівка) | 56ZOPDNP40182013 | 8476.0328 | 35.4875 | 9.8576 | 9379.6415 | 39.2707 | 10.9085 | 90.2712 | 4.9121 | 1.6296 | 0.20767 | 0.31987 | 0.0066785 | 0.076915 | 0.061184 | 0.13027 | 0.0062354 | 1.7765 | 0.60184 | 0.7485
Дніпропетровська | Степове (ГРС Степове) | 56ZOPDNP4018601O | 8475.8019 | 35.4865 | 9.8574 | 9379.4455 | 39.2699 | 10.9083 | 90.2974 | 4.9056 | 1.6265 | 0.2074 | 0.31856 | 0.0066369 | 0.076513 | 0.060886 | 0.13005 | 0.0060959 | 1.7649 | 0.59961 | 0.7483
Херсонська | В.Олександрівка (ГРС Вел. Олександрівка) | 56ZOPHRS4019801B | 8476.0861 | 35.4877 | 9.8577 | 9379.6998 | 39.2709 | 10.9086 | 90.2708 | 4.9122 | 1.6299 | 0.20772 | 0.3199 | 0.0066785 | 0.076907 | 0.061169 | 0.13023 | 0.0062394 | 1.7765 | 0.60171 | 0.7486
Херсонська | Кочубеївка (ГРС Кочубеївка) | 56ZOPHRS4020801D | 8476.1906 | 35.4881 | 9.8578 | 9379.8201 | 39.2714 | 10.9087 | 90.271 | 4.9124 | 1.6302 | 0.20778 | 0.31992 | 0.0066767 | 0.076894 | 0.06115 | 0.13018 | 0.0062401 | 1.7761 | 0.60147 | 0.7486
Кіровоградська | КГЗКОР (ГРС Марфівка) | 56ZOPKIR4019101V | 8476.014 | 35.4874 | 9.8576 | 9379.6366 | 39.2707 | 10.9085 | 90.2772 | 4.9108 | 1.6289 | 0.20762 | 0.31958 | 0.0066685 | 0.076817 | 0.061108 | 0.13021 | 0.0062122 | 1.7736 | 0.60131 | 0.7485
Кіровоградська | Долинська (ГРС Марфівка) | 56ZOPKIR4019102T | 8476.0117 | 35.4874 | 9.8576 | 9379.6317 | 39.2706 | 10.9085 | 90.2735 | 4.9116 | 1.6293 | 0.20765 | 0.31975 | 0.0066747 | 0.076878 | 0.061157 | 0.13025 | 0.0062277 | 1.7754 | 0.60166 | 0.7485
Миколаївська | Казанка (ГРС Казанка) | 56ZOPMIK4019201V | 8476.0749 | 35.4876 | 9.8577 | 9379.6943 | 39.2709 | 10.9086 | 90.2713 | 4.9122 | 1.6297 | 0.2077 | 0.31987 | 0.0066773 | 0.076899 | 0.061165 | 0.13023 | 0.0062379 | 1.7763 | 0.60171 | 0.7485
Миколаївська | Миколо-Гулак (ГРС Миколо-Гулак) | 56ZOPMIK4019301R | 8476.0088 | 35.4874 | 9.8576 | 9379.6308 | 39.2706 | 10.9085 | 90.2756 | 4.911 | 1.6291 | 0.20764 | 0.31966 | 0.0066717 | 0.076852 | 0.061137 | 0.13022 | 0.0062198 | 1.7745 | 0.6014 | 0.7485
Завідувач лабораторії |  | Юлія ОГОРОДНИК | [8 empty] | 01.08.2024
|  | прізвище | [6 empty] | підпис |  | дата
Начальник управління |  | Олександр ДЕРЕНОВСЬКИЙ | [8 empty] | 01.08.2024
|  | прізвище | [6 empty] | підпис |  | дата