## паспорт
[7 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [20 empty] | Маршрут № 622
за період з 01.11.2025р. по 30.11.2025р.
переданого від ТОВ "Оператор ГТС України" (Дніпровське ЛВУМГ) та прийнятого Дніпропетровська , Криворізька,Миколаївська та Кропивницька філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»АТ "Херсонгаз",ТОВ "ЮНІСТІЛ",ТОВ"ІВП ЕНЕРГІЯ",ВС ТОВ "ЕНЕРГОМАКС
по газопроводам "ШДО" , "ШДКРІ", "ЄККР"
ВЛ ГКС Краснопілля Дніпровського ЛВУМГ (Криворізький ПМ) Свідоцтво про технічну компетентність №ІФ-272 від 27.02.2025 чинне до 27.02.2028 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [13 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[15 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 | гелій, Не | водень, Н2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[17 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [16 empty] | 8276.0103 | 34.65 | 9.625 | 9162.1286 | 38.36 | 10.6556 | 11667.6221 | 48.85 | 13.5694
2 | [16 empty] | 8276.0103 | 34.65 | 9.625 | 9162.1286 | 38.36 | 10.6556 | 11667.6221 | 48.85 | 13.5694
3 | [16 empty] | 8276.0103 | 34.65 | 9.625 | 9162.1286 | 38.36 | 10.6556 | 11667.6221 | 48.85 | 13.5694
4 | 91.3332 | 4.4016 | 1.0579 | 0.1325 | 0.2094 | 0.0049 | 0.0618 | 0.0511 | 0.1026 | 0.0082 | 1.4612 | 1.1756 |  |  | 0.7392 | 0.6137 | 8302.2834 | 34.76 | 9.6556 | 9193.1786 | 38.49 | 10.6917 | 11734.4989 | 49.13 | 13.6472 | 0.5 | -20.3
5 | [16 empty] | 8302.2834 | 34.76 | 9.6556 | 9193.1786 | 38.49 | 10.6917 | 11734.4989 | 49.13 | 13.6472
6 | 91.2188 | 4.4025 | 1.0749 | 0.1343 | 0.2102 | 0.0047 | 0.0594 | 0.0486 | 0.1076 | 0.0097 | 1.5365 | 1.1928 |  |  | 0.7401 | 0.6144 | 8297.5064 | 34.74 | 9.65 | 9188.4016 | 38.47 | 10.6861 | 11722.5566 | 49.08 | 13.6333
7 | [16 empty] | 8297.5064 | 34.74 | 9.65 | 9188.4016 | 38.47 | 10.6861 | 11722.5566 | 49.08 | 13.6333
8 | [16 empty] | 8297.5064 | 34.74 | 9.65 | 9188.4016 | 38.47 | 10.6861 | 11722.5566 | 49.08 | 13.6333
9 | [16 empty] | 8297.5064 | 34.74 | 9.65 | 9188.4016 | 38.47 | 10.6861 | 11722.5566 | 49.08 | 13.6333
10 | [16 empty] | 8297.5064 | 34.74 | 9.65 | 9188.4016 | 38.47 | 10.6861 | 11722.5566 | 49.08 | 13.6333
11 | 91.3953 | 4.4319 | 1.0836 | 0.1338 | 0.2121 | 0.0049 | 0.0601 | 0.0501 | 0.1047 | 0.008 | 1.3416 | 1.1739 |  |  | 0.7392 | 0.6137 | 8319.0026 | 34.83 | 9.675 | 9209.8978 | 38.56 | 10.7111 | 11758.3835 | 49.23 | 13.675 | -2 | -21.4 |  |  | <0,0005
12 | [16 empty] | 8319.0026 | 34.83 | 9.675 | 9209.8978 | 38.56 | 10.7111 | 11758.3835 | 49.23 | 13.675
13 | 91.669 | 4.3468 | 1.0389 | 0.1306 | 0.2026 | 0.0049 | 0.0597 | 0.0486 | 0.1011 | 0.0026 | 1.2633 | 1.1319 |  |  | 0.7369 | 0.6117 | 8314.2257 | 34.81 | 9.6694 | 9205.1209 | 38.54 | 10.7056 | 11770.3258 | 49.28 | 13.6889
14 | [16 empty] | 8314.2257 | 34.81 | 9.6694 | 9205.1209 | 38.54 | 10.7056 | 11770.3258 | 49.28 | 13.6889
15 | [16 empty] | 8314.2257 | 34.81 | 9.6694 | 9205.1209 | 38.54 | 10.7056 | 11770.3258 | 49.28 | 13.6889
16 | [16 empty] | 8314.2257 | 34.81 | 9.6694 | 9205.1209 | 38.54 | 10.7056 | 11770.3258 | 49.28 | 13.6889
17 | [16 empty] | 8314.2257 | 34.81 | 9.6694 | 9205.1209 | 38.54 | 10.7056 | 11770.3258 | 49.28 | 13.6889
18 | 91.6048 | 4.3316 | 1.0362 | 0.1282 | 0.2022 | 0.0047 | 0.0583 | 0.0474 | 0.0999 | 0.0079 | 1.3339 | 1.1449 |  |  | 0.7371 | 0.612 | 8304.6718 | 34.77 | 9.6583 | 9195.567 | 38.5 | 10.6944 | 11753.6066 | 49.21 | 13.6694 | -4 | -22.1 | <0,00010 | <0,00020
19 | [16 empty] | 8304.6718 | 34.77 | 9.6583 | 9195.567 | 38.5 | 10.6944 | 11753.6066 | 49.21 | 13.6694
20 | 91.5411 | 4.3591 | 1.0431 | 0.129 | 0.2028 | 0.0047 | 0.0577 | 0.0471 | 0.0936 | 0.0083 | 1.3608 | 1.1527 |  |  | 0.7374 | 0.6122 | 8302.2834 | 34.76 | 9.6556 | 9193.1786 | 38.49 | 10.6917 | 11748.8297 | 49.19 | 13.6639 | -7 | -23
21 | [16 empty] | 8302.2834 | 34.76 | 9.6556 | 9193.1786 | 38.49 | 10.6917 | 11748.8297 | 49.19 | 13.6639
22 | [16 empty] | 8302.2834 | 34.76 | 9.6556 | 9193.1786 | 38.49 | 10.6917 | 11748.8297 | 49.19 | 13.6639
23 | [16 empty] | 8302.2834 | 34.76 | 9.6556 | 9193.1786 | 38.49 | 10.6917 | 11748.8297 | 49.19 | 13.6639
24 | [16 empty] | 8302.2834 | 34.76 | 9.6556 | 9193.1786 | 38.49 | 10.6917 | 11748.8297 | 49.19 | 13.6639
25 | 91.5509 | 4.3413 | 1.0361 | 0.1292 | 0.2043 | 0.0048 | 0.0597 | 0.0494 | 0.1074 | 0.0119 | 1.3755 | 1.1295 |  |  | 0.7376 | 0.6123 | 8307.0603 | 34.78 | 9.6611 | 9195.567 | 38.5 | 10.6944 | 11753.6066 | 49.21 | 13.6694
26 | [16 empty] | 8307.0603 | 34.78 | 9.6611 | 9195.567 | 38.5 | 10.6944 | 11753.6066 | 49.21 | 13.6694
27 | 91.5194 | 4.3594 | 1.0487 | 0.1303 | 0.2056 | 0.0047 | 0.0584 | 0.0478 | 0.0951 | 0.0104 | 1.3579 | 1.1623 |  |  | 0.7378 | 0.6125 | 8304.6718 | 34.77 | 9.6583 | 9193.1786 | 38.49 | 10.6917 | 11748.8297 | 49.19 | 13.6639 | -7 | -22.2
28 | [16 empty] | 8304.6718 | 34.77 | 9.6583 | 9193.1786 | 38.49 | 10.6917 | 11748.8297 | 49.19 | 13.6639
29 | [16 empty] | 8304.6718 | 34.77 | 9.6583 | 9193.1786 | 38.49 | 10.6917 | 11748.8297 | 49.19 | 13.6639
30 | [16 empty] | 8304.6718 | 34.77 | 9.6583 | 9193.1786 | 38.49 | 10.6917 | 11748.8297 | 49.19 | 13.6639
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [9 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [6 empty] | 8303.0792 | 34.7633 | 9.6565 | 9193.0911 | 38.4896 | 10.6916
*- значення кисню визначено лабораторним хроматографом
| Провідний хімік | [8 empty] | Ольга СТЕПАНОВА | [13 empty] | 01.12.2025
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис | [5 empty] | дата
| Начальник промислового майданчика | [8 empty] | Андрій ОХРИМЧУК | [13 empty] | 01.12.2025
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис | [5 empty] | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 622
Область | ГРС, прямий споживач | ЕІС-код | Cередньозважене значення нижчої теплоти згоряння |  |  | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння |  |  | Cередньозважені значення
|  |  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³ | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³ | метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 | густина абсолютна, кг/м3, при 20 ºС
Маршрут №622 |  |  | 8303.0792 | 34.7633 | 9.6565 | 9193.0911 | 38.4896 | 10.6916 | 91.4287 | 4.3732 | 1.0551 | 0.13153 | 0.20651 | 0.0047779 | 0.059365 | 0.048578 | 0.10105 | 0.0079015 | 1.4118 | 1.1716 | 0.7385
Дніпропетровська | Кривий Ріг 4 (ГРС- 4 Кривий Ріг) | 56ZOPDNP4014901W | 8302.9679 | 34.7629 | 9.6563 | 9192.9941 | 38.4892 | 10.6915 | 91.4254 | 4.3736 | 1.0554 | 0.13155 | 0.20655 | 0.0047773 | 0.059369 | 0.048586 | 0.10112 | 0.0079449 | 1.4138 | 1.1719 | 0.7385
Дніпропетровська | ЮНІСТІЛ (ГРС-6 Кривий Ріг) | 56ZOPDNP4015101M | 8301.3824 | 34.7562 | 9.6545 | 9191.2512 | 38.4819 | 10.6894 | 91.4015 | 4.3735 | 1.0562 | 0.13178 | 0.20678 | 0.0047731 | 0.059444 | 0.048587 | 0.10132 | 0.0079062 | 1.4308 | 1.1774 | 0.7387
Дніпропетровська | Енергія (ГРС-6 Кривий Ріг) | 56ZOPDNP4015102K
Дніпропетровська | Кривий Ріг 6 (ГРС-6 Кривий Ріг) | 56ZOPDNP4015103I | 8303.07 | 34.7633 | 9.6565 | 9193.0648 | 38.4895 | 10.6915 | 91.4289 | 4.3731 | 1.0551 | 0.13152 | 0.2065 | 0.0047781 | 0.059365 | 0.048577 | 0.101 | 0.0078994 | 1.4115 | 1.1717 | 0.7385
Дніпропетровська | Енергомакс ВС (ГРС-6 Кривий Ріг) | 56ZOPDNP4015104G
Дніпропетровська | Радушне (ГРС КС Радушне) | 56ZOPDNP4015201I | 8302.9027 | 34.7626 | 9.6563 | 9192.8956 | 38.4888 | 10.6914 | 91.4236 | 4.3736 | 1.0555 | 0.13159 | 0.2066 | 0.004778 | 0.059389 | 0.048597 | 0.10116 | 0.007921 | 1.4147 | 1.1725 | 0.7386
Дніпропетровська | Андріївка (ГРС Андріївка) | 56ZOPDNP4016201D | 8303.0174 | 34.7631 | 9.6564 | 9193.0286 | 38.4894 | 10.6915 | 91.4269 | 4.3733 | 1.0553 | 0.13155 | 0.20654 | 0.0047773 | 0.059369 | 0.048581 | 0.1011 | 0.007923 | 1.4129 | 1.1718 | 0.7385
Дніпропетровська | Ранній Ранок (ГРС Ранній Ранок) | 56ZOPDNP4016601Y | 8302.9707 | 34.7629 | 9.6564 | 9192.9737 | 38.4891 | 10.6914 | 91.425 | 4.3736 | 1.0555 | 0.13158 | 0.20658 | 0.0047791 | 0.059388 | 0.048591 | 0.1011 | 0.0078514 | 1.4135 | 1.1725 | 0.7386
Дніпропетровська | Зелена Балка (ГРС Зелена Балка) | 56ZOPDNP4017001G | 8303.137 | 34.7636 | 9.6565 | 9193.1366 | 38.4898 | 10.6916 | 91.4293 | 4.373 | 1.0552 | 0.13153 | 0.2065 | 0.0047784 | 0.059364 | 0.048576 | 0.1011 | 0.0078859 | 1.4112 | 1.1716 | 0.7385
Дніпропетровська | Карпівка (ГРС Карпівка) | 56ZOPDNP40173014 | 8303.1005 | 34.7634 | 9.6565 | 9193.1087 | 38.4897 | 10.6916 | 91.4283 | 4.3732 | 1.0553 | 0.13154 | 0.20653 | 0.0047775 | 0.05936 | 0.048572 | 0.10106 | 0.0078997 | 1.4117 | 1.1717 | 0.7385
Кіровоградська | Ганнівка (ГРС Ганнівка) | 56ZOPDNP4017402Z | 8303.0904 | 34.7634 | 9.6565 | 9193.1036 | 38.4897 | 10.6916 | 91.4281 | 4.3732 | 1.0553 | 0.13156 | 0.20652 | 0.0047797 | 0.059379 | 0.048582 | 0.10109 | 0.0078136 | 1.4118 | 1.172 | 0.7385
Дніпропетровська | Радіонівка (ГРС Радіонівка) | 56ZOPDNP40182013 | 8303.0579 | 34.7632 | 9.6565 | 9193.0661 | 38.4895 | 10.6916 | 91.4274 | 4.3733 | 1.0553 | 0.13156 | 0.20653 | 0.004779 | 0.059376 | 0.048582 | 0.10108 | 0.007846 | 1.4122 | 1.172 | 0.7385
Дніпропетровська | Степове (ГРС Степове) | 56ZOPDNP4018601O | 8302.9857 | 34.7629 | 9.6564 | 9192.9993 | 38.4892 | 10.6915 | 91.4246 | 4.3736 | 1.0555 | 0.1316 | 0.20658 | 0.004779 | 0.059388 | 0.048592 | 0.10117 | 0.0078499 | 1.4138 | 1.1724 | 0.7386
Херсонська | В.Олександрівка (ГРС Вел. Олександрівка) | 56ZOPHRS4019801B | 8302.9811 | 34.7629 | 9.6564 | 9192.9892 | 38.4892 | 10.6915 | 91.4254 | 4.3735 | 1.0554 | 0.13158 | 0.20657 | 0.004778 | 0.059381 | 0.048588 | 0.10113 | 0.007896 | 1.4136 | 1.1722 | 0.7386
Херсонська | Кочубеївка (ГРС Кочубеївка) | 56ZOPHRS4020801D | 8302.7823 | 34.7621 | 9.6561 | 9192.7798 | 38.4883 | 10.6912 | 91.4208 | 4.374 | 1.0558 | 0.13162 | 0.20664 | 0.0047779 | 0.059394 | 0.048595 | 0.10115 | 0.0078863 | 1.4162 | 1.1732 | 0.7386
Кіровоградська | КГЗКОР (ГРС Марфівка) | 56ZOPKIR4019101V | 8303.1839 | 34.7638 | 9.6566 | 9193.2128 | 38.4901 | 10.6917 | 91.4373 | 4.3717 | 1.0543 | 0.13139 | 0.20629 | 0.0047769 | 0.059311 | 0.048524 | 0.1008 | 0.0078549 | 1.4075 | 1.1703 | 0.7385
Кіровоградська | Долинська (ГРС Марфівка) | 56ZOPKIR4019102T | 8303.6659 | 34.7658 | 9.6572 | 9193.7727 | 38.4925 | 10.6924 | 91.44 | 4.3724 | 1.0545 | 0.13144 | 0.20634 | 0.0047789 | 0.059339 | 0.048562 | 0.10108 | 0.0078371 | 1.4049 | 1.1689 | 0.7384
Миколаївська | Казанка (ГРС Казанка) | 56ZOPMIK4019201V | 8303.2203 | 34.7639 | 9.6566 | 9193.2436 | 38.4903 | 10.6918 | 91.4312 | 4.3728 | 1.0551 | 0.13152 | 0.20647 | 0.004778 | 0.059355 | 0.048565 | 0.10111 | 0.0078625 | 1.4102 | 1.1711 | 0.7385
Миколаївська | Миколо-Гулак (ГРС Миколо-Гулак) | 56ZOPMIK4019301R | 8303.1974 | 34.7638 | 9.6566 | 9193.2135 | 38.4901 | 10.6917 | 91.4318 | 4.3726 | 1.0549 | 0.1315 | 0.20645 | 0.0047782 | 0.059357 | 0.048569 | 0.10108 | 0.007875 | 1.41 | 1.1711 | 0.7385
Провідний хімік |  | Ольга СТЕПАНОВА | [8 empty] | 01.12.2025
|  | прізвище | [6 empty] | підпис |  | дата
Начальник промислового майданчика |  | Андрій ОХРИМЧУК | [8 empty] | 01.12.2025
|  | прізвище | [6 empty] | підпис |  | дата