## паспорт
[7 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [20 empty] | Маршрут № 656
за період з 01.01.2024р. по 31.01.2024р.
переданого від ТОВ "Оператор ГТС України" (Запорізьке ЛВУМГ) та прийнятого АТ "Херсонгаз", ТОВ "УКР МЕТАН", ДП "Укравтогаз", ТОВ "ТЕК "Ітера Україна"
по газопроводам "Мар`ївка-Херсон", "Херсон-Крим"
ВХАЛ Криворізького ПМ Запорізького ЛВУМГ Свідоцтво №01-0052/2023 від 21.06.2023 чинне до 21.06.2026 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [13 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[15 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 | гелій, Не | водень, Н2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[17 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [16 empty] | 8307.0603 | 34.78 | 9.6611 | 9202.7324 | 38.53 | 10.7028 | 11973.3448 | 50.13 | 13.925
2 | 94.7855 | 3.0757 | 0.9286 | 0.1468 | 0.143 | 0.0072 | 0.0347 | 0.0182 | 0.0111 | 0.0057 | 0.5517 | 0.2917 |  |  | 0.7102 | 0.5896 | 8295.118 | 34.73 | 9.6472 | 9190.7901 | 38.48 | 10.6889 | 11968.5679 | 50.11 | 13.9194 | -11.2 | -23.9
3 | [16 empty] | 8295.118 | 34.73 | 9.6472 | 9190.7901 | 38.48 | 10.6889 | 11968.5679 | 50.11 | 13.9194
4 | [16 empty] | 8295.118 | 34.73 | 9.6472 | 9190.7901 | 38.48 | 10.6889 | 11968.5679 | 50.11 | 13.9194
5 | [16 empty] | 8295.118 | 34.73 | 9.6472 | 9190.7901 | 38.48 | 10.6889 | 11968.5679 | 50.11 | 13.9194
6 | [16 empty] | 8295.118 | 34.73 | 9.6472 | 9190.7901 | 38.48 | 10.6889 | 11968.5679 | 50.11 | 13.9194
7 | [16 empty] | 8295.118 | 34.73 | 9.6472 | 9190.7901 | 38.48 | 10.6889 | 11968.5679 | 50.11 | 13.9194
8 | [16 empty] | 8295.118 | 34.73 | 9.6472 | 9190.7901 | 38.48 | 10.6889 | 11968.5679 | 50.11 | 13.9194
9 | 94.56 | 3.1897 | 0.9935 | 0.1552 | 0.1502 | 0.0089 | 0.0363 | 0.0192 | 0.0085 | 0.0051 | 0.5722 | 0.3012 |  |  | 0.7121 | 0.5912 | 8311.8372 | 34.8 | 9.6667 | 9207.5093 | 38.55 | 10.7083 | 11975.7333 | 50.14 | 13.9278 | -10.5 | -21.9 |  |  | <0,0005
10 | [16 empty] | 8311.8372 | 34.8 | 9.6667 | 9207.5093 | 38.55 | 10.7083 | 11975.7333 | 50.14 | 13.9278
11 | [16 empty] | 8311.8372 | 34.8 | 9.6667 | 9207.5093 | 38.55 | 10.7083 | 11975.7333 | 50.14 | 13.9278
12 | [16 empty] | 8311.8372 | 34.8 | 9.6667 | 9207.5093 | 38.55 | 10.7083 | 11975.7333 | 50.14 | 13.9278
13 | [16 empty] | 8311.8372 | 34.8 | 9.6667 | 9207.5093 | 38.55 | 10.7083 | 11975.7333 | 50.14 | 13.9278
14 | [16 empty] | 8311.8372 | 34.8 | 9.6667 | 9207.5093 | 38.55 | 10.7083 | 11975.7333 | 50.14 | 13.9278
15 | [16 empty] | 8311.8372 | 34.8 | 9.6667 | 9207.5093 | 38.55 | 10.7083 | 11975.7333 | 50.14 | 13.9278
16 | 94.6587 | 3.1578 | 0.9657 | 0.15 | 0.1448 | 0.0041 | 0.0362 | 0.0183 | 0.0066 | 0.0053 | 0.5528 | 0.2996 |  |  | 0.7111 | 0.5904 | 8304.6718 | 34.77 | 9.6583 | 9200.3439 | 38.52 | 10.7 | 11973.3448 | 50.13 | 13.925 | -13 | -23.5
17 | [16 empty] | 8304.6718 | 34.77 | 9.6583 | 9200.3439 | 38.52 | 10.7 | 11973.3448 | 50.13 | 13.925
18 | [16 empty] | 8304.6718 | 34.77 | 9.6583 | 9200.3439 | 38.52 | 10.7 | 11973.3448 | 50.13 | 13.925
19 | [16 empty] | 8304.6718 | 34.77 | 9.6583 | 9200.3439 | 38.52 | 10.7 | 11973.3448 | 50.13 | 13.925
20 | [16 empty] | 8304.6718 | 34.77 | 9.6583 | 9200.3439 | 38.52 | 10.7 | 11973.3448 | 50.13 | 13.925
21 | [16 empty] | 8304.6718 | 34.77 | 9.6583 | 9200.3439 | 38.52 | 10.7 | 11973.3448 | 50.13 | 13.925
22 | [16 empty] | 8304.6718 | 34.77 | 9.6583 | 9200.3439 | 38.52 | 10.7 | 11973.3448 | 50.13 | 13.925
23 | 94.3746 | 3.2889 | 0.9966 | 0.1526 | 0.1584 | 0.0083 | 0.0412 | 0.0237 | 0.011 | 0.005 | 0.6265 | 0.3132 |  |  | 0.7135 | 0.5924 | 8316.6141 | 34.82 | 9.6722 | 9214.6747 | 38.58 | 10.7167 | 11970.9563 | 50.12 | 13.9222 | -13 | -26.8 | <0,0001 | <0,0002
24 | [16 empty] | 8316.6141 | 34.82 | 9.6722 | 9214.6747 | 38.58 | 10.7167 | 11970.9563 | 50.12 | 13.9222
25 | [16 empty] | 8316.6141 | 34.82 | 9.6722 | 9214.6747 | 38.58 | 10.7167 | 11970.9563 | 50.12 | 13.9222
26 | [16 empty] | 8316.6141 | 34.82 | 9.6722 | 9214.6747 | 38.58 | 10.7167 | 11970.9563 | 50.12 | 13.9222
27 | [16 empty] | 8316.6141 | 34.82 | 9.6722 | 9214.6747 | 38.58 | 10.7167 | 11970.9563 | 50.12 | 13.9222
28 | [16 empty] | 8316.6141 | 34.82 | 9.6722 | 9214.6747 | 38.58 | 10.7167 | 11970.9563 | 50.12 | 13.9222
29 | [16 empty] | 8316.6141 | 34.82 | 9.6722 | 9214.6747 | 38.58 | 10.7167 | 11970.9563 | 50.12 | 13.9222
30 | 94.4669 | 3.2509 | 0.996 | 0.1492 | 0.1528 | 0.0097 | 0.0386 | 0.0209 | 0.0098 | 0.0054 | 0.5954 | 0.3043 |  |  | 0.7128 | 0.5918 | 8314.2257 | 34.81 | 9.6694 | 9212.2862 | 38.57 | 10.7139 | 11973.3448 | 50.13 | 13.925 | -8.5 | -22.6
31 | [16 empty] | 8314.2257 | 34.81 | 9.6694 | 9212.2862 | 38.57 | 10.7139 | 11973.3448 | 50.13 | 13.925
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [9 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [6 empty] | 8307.876 | 34.7834 | 9.662 | 9204.1953 | 38.5361 | 10.7045
*- значення кисню визначено лабораторним хроматографом
| Завідувач лабораторії | [8 empty] | Ольга СТЕПАНОВА | [13 empty] | 01.02.2024
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис | [5 empty] | дата
| Заступник головного інженера | [8 empty] | Андрій ПАНАСЮК | [13 empty] | 01.02.2024
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис | [5 empty] | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 656
Область | ГРС, прямий споживач | ЕІС-код | Cередньозважене значення нижчої теплоти згоряння |  |  | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння |  |  | Cередньозважені значення
|  |  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³ | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³ | метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 | густина абсолютна, кг/м3, при 20 ºС
Маршрут №656 |  |  | 8307.876 | 34.7834 | 9.662 | 9204.1953 | 38.5361 | 10.7045 | 94.5835 | 3.1837 | 0.97406 | 0.15137 | 0.14943 | 0.0074196 | 0.037248 | 0.019903 | 0.0092632 | 0.0052842 | 0.57722 | 0.30162 | 0.7118
Херсонська обл. | АГНКС ІТЕРА (Г-в до ГРС Нова Каховка) | 56ZOPHRS1004801T
Херсонська обл. | Скадовськ (ГРС смт Каланчак) | 56ZOPHRS1105550G
Херсонська обл. | Херсон 1 (ГРС-1 м. Херсон) | 56ZOPHRS4019401R | 8307.8643 | 34.7834 | 9.662 | 9204.1855 | 38.5361 | 10.7045 | 94.5835 | 3.1836 | 0.974 | 0.15136 | 0.14943 | 0.0074208 | 0.03725 | 0.019905 | 0.0092697 | 0.0052847 | 0.57724 | 0.30162 | 0.7118
Херсонська обл. | АГНКС №1 Херсон (ГРС 1 м. Херсон) | 56ZOPHRS4019402P
Херсонська обл. | АГНКС ТРЕЙДГАЗ (ГРС 1 м. Херсон) | 56ZOPHRS4019403N
Херсонська обл. | Херсон 2 (ГРС-2 м. Херсон) | 56ZOPHRS4019501N
Херсонська обл. | Роздольне (ГРС к-п Краса Херсонщини) | 56ZOPHRS4019601J
Херсонська обл. | Білозерка (ГРС смт Білозерка) | 56ZOPHRS4019701F | 8308.0397 | 34.7841 | 9.6622 | 9204.3544 | 38.5368 | 10.7047 | 94.5814 | 3.1848 | 0.97472 | 0.15146 | 0.14948 | 0.0074151 | 0.03726 | 0.019904 | 0.0092172 | 0.0052773 | 0.57729 | 0.30172 | 0.7118
Херсонська обл. | В.Олександрівка (ГРС Вел. Олександрівка) | 56ZOPHRS4019801B | 8307.8695 | 34.7834 | 9.662 | 9204.1667 | 38.536 | 10.7044 | 94.5846 | 3.1832 | 0.97416 | 0.15141 | 0.14936 | 0.0074043 | 0.037217 | 0.019865 | 0.0092189 | 0.0052836 | 0.57675 | 0.30155 | 0.7118
Херсонська обл. | Каланчак (ГРС смт Каланчак) | 56ZOPHRS40200018
Херсонська обл. | Каховка (ГРС м. Каховка) | 56ZOPHRS40201014
Херсонська обл. | Коробки (ГРС м. Каховка) | 56ZOPHRS40201022
Херсонська обл. | Нова Каховка (ГРС м. Нова Каховка) | 56ZOPHRS40202010
Херсонська обл. | Цюрупинськ (ГРС м. Цюрупинськ) | 56ZOPHRS4020301X
Херсонська обл. | Чаплинка (ГРС смт Чаплинка) | 56ZOPHRS4020401T
Херсонська обл. | Асканія (ГРС смт Асканія-Нова) | 56ZOPHRS4020501P
Херсонська обл. | Тавричанка (ГРС смт Асканія-Нова) | 56ZOPHRS4020502N
Херсонська обл. | Брилівка (ГРС смт Брилівка) | 56ZOPHRS4020601L
Херсонська обл. | Виноградове (ГРС с. Виноградове) | 56ZOPHRS4020701H
Херсонська обл. | Кочубеївка (ГРС с. Кочубеївка) | 56ZOPHRS4020801D | 8307.7817 | 34.783 | 9.6619 | 9204.0724 | 38.5356 | 10.7043 | 94.5861 | 3.1823 | 0.97385 | 0.15138 | 0.14932 | 0.0074072 | 0.037196 | 0.019851 | 0.0092321 | 0.0052866 | 0.57655 | 0.30148 | 0.7118
Херсонська обл. | Новоолександрівка (ГРС Новолександрівка) | 56ZOPHRS40209019
Херсонська обл. | Нова Маячка (ГРС смт Нова Маячка) | 56ZOPHRS40210013
Херсонська обл. | Обривка (ГРС с. Обривка) | 56ZOPHRS4021111X
Херсонська обл. | Садове (ГРС с. Садове) | 56ZOPHRS4021201W | 8307.7687 | 34.783 | 9.6619 | 9204.0615 | 38.5356 | 10.7043 | 94.5862 | 3.1823 | 0.97378 | 0.15136 | 0.14931 | 0.0074064 | 0.037203 | 0.01985 | 0.0092314 | 0.005289 | 0.57655 | 0.30146 | 0.7118
Херсонська обл. | Станіслав (ГРС с. Станіслав) | 56ZOPHRS4021301S | 8307.9832 | 34.7839 | 9.6622 | 9204.2787 | 38.5365 | 10.7046 | 94.5832 | 3.1839 | 0.97463 | 0.15147 | 0.14941 | 0.0074173 | 0.037218 | 0.019867 | 0.0091999 | 0.0052785 | 0.57683 | 0.30161 | 0.7118
Херсонська обл. | Східне (ГРС с. Східне) | 56ZOPHRS4021501K | 8307.9775 | 34.7838 | 9.6622 | 9204.2911 | 38.5365 | 10.7046 | 94.5824 | 3.1843 | 0.97449 | 0.15143 | 0.14945 | 0.0074121 | 0.037252 | 0.019897 | 0.0092258 | 0.0052799 | 0.57719 | 0.30167 | 0.7118
Херсонська обл. | Хрестівка (ГРС с. Хрестівка) | 56ZOPHRS4021601G
Херсонська обл. | Червоний Чабан (ГРС с. Червоний Чабан) | 56ZOPHRS4021701C
Завідувач лабораторії |  | Ольга СТЕПАНОВА | [8 empty] | 01.02.2024
|  | прізвище | [6 empty] | підпис |  | дата
Заступник головного інженера |  | Андрій ПАНАСЮК | [8 empty] | 01.02.2024
|  | прізвище | [6 empty] | підпис |  | дата