## паспорт
				ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ 656					Маршрут №656
				за період з 01.05.2023р. по 31.05.2023р.
				переданого ТОВ "Оператор ГТС України" (Запорізьке ЛВУМГ) та прийнятого АТ "Херсонгаз", ТОВ "ТРЕЙДГАЗ", ДП "Укравтогаз", ТОВ "ТЕК "Ітера Україна"
			по газопроводах "Мар`ївка-Херсон", "Херсон-Крим"
				Вимірювальна хімічно-аналітична лабораторія Криворізького ПМ Запорізького ЛВУМГ ЛВУМГ (свідоцтво №01-0035/2020 видане 15.04.2020 чинне до 15.04.2023)

Число місяця	Компонентний склад, % мол.					Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа					Температура точки роси вологи / (Р = 3.92 МПа), °СТемпература точки роси вологи / (Р = 3.92 МПа), °СТемпература точки роси вологи / (Р = 3.92 МПа), °С	Температура точки роси вуглеводнів, °СТемпература точки роси вуглеводнів, °СТемпература точки роси вуглеводнів, °С	Масова концентрація сірководню, г/м3Масова концентрація сірководню, г/м3Масова концентрація сірководню, г/м3	Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3	Маса механічних домішок, г/м3Маса механічних домішок, г/м3Маса механічних домішок, г/м3
				Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºСГустина абсолютна, кг/м3,при 20 ºСГустина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС	Густина відносна	Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
	метан, С1	етан, С2	пропан, С3	ізо-бутан, і-С4	н-бутан, н-С4	нео-пентан, нео-С5	ізо-пентан, і-С5	н-пентан, н-С5	гексани та вищі, С6+	кисень, О2	азот, N2	діоксид вуглецю, CО2	гелій, Не	водень, Н2			Теплота згоряння нижча			Теплота згоряння вища			Число Воббе вище
				ккал/м3	МДж/м3	кВт⋅год/м3	ккал/м3	МДж/м3	кВт⋅год/м3	ккал/м3	МДж/м3	кВт⋅год/м3
1					8336	34,90	9,69	9234	38,66	10,74	11990	50,20	13,94
2	91,8033	4,3545	1,3139	0,1714	0,2723	0,0067	0,0699	0,0567	0,1369	0,0010	1,3167	0,4967			0,7365	0,6115	8431	35,30	9,81	9334	39,08	10,86	11938	49,98	13,88	1,5	-21,2	<0,0001	<0,0002
3					8431	35,30	9,81	9334	39,08	10,86	11938	49,98	13,88
4					8431	35,30	9,81	9334	39,08	10,86	11938	49,98	13,88
5	93,2311	3,7891	1,1435	0,1656	0,2042	0,0034	0,0467	0,0366	0,1628	0,0033	0,7849	0,4288			0,7261	0,6029	8407	35,20	9,78	9308	38,97	10,83	11988	50,19	13,94	-5,7	-16,9
6					8407	35,20	9,78	9308	38,97	10,83	11988	50,19	13,94
7					8407	35,20	9,78	9308	38,97	10,83	11988	50,19	13,94
8					8407	35,20	9,78	9308	38,97	10,83	11988	50,19	13,94
9	94,3515	3,3910	1,0121	0,1596	0,1523	0,0015	0,0284	0,0196	0,0608	0,0048	0,5022	0,3162			0,7146	0,5933	8345	34,94	9,71	9243	38,70	10,75	12000	50,24	13,96	-8,4	-9,3			<0,0005
10					8345	34,94	9,71	9243	38,70	10,75	12000	50,24	13,96
11					8345	34,94	9,71	9243	38,70	10,75	12000	50,24	13,96
12					8345	34,94	9,71	9243	38,70	10,75	12000	50,24	13,96
13					8345	34,94	9,71	9243	38,70	10,75	12000	50,24	13,96
14					8345	34,94	9,71	9243	38,70	10,75	12000	50,24	13,96
15					8345	34,94	9,71	9243	38,70	10,75	12000	50,24	13,96
16	91,4101	4,4405	1,3558	0,1853	0,3397	0,0070	0,0939	0,0780	0,2130	0,0004	1,4707	0,4057			0,7419	0,6160	8489	35,54	9,87	9394	39,33	10,93	11969	50,11	13,92	-5,7	-17,0
17					8489	35,54	9,87	9394	39,33	10,93	11969	50,11	13,92
18					8489	35,54	9,87	9394	39,33	10,93	11969	50,11	13,92
19					8489	35,54	9,87	9394	39,33	10,93	11969	50,11	13,92
20					8489	35,54	9,87	9394	39,33	10,93	11969	50,11	13,92
21					8489	35,54	9,87	9394	39,33	10,93	11969	50,11	13,92
22					8489	35,54	9,87	9394	39,33	10,93	11969	50,11	13,92
23					8489	35,54	9,87	9394	39,33	10,93	11969	50,11	13,92
24	91,2641	4,4761	1,3850	0,1770	0,3051	0,0076	0,0824	0,0696	0,2136	0,0001	1,4489	0,5705			0,7431	0,6170	8469	35,46	9,85	9375	39,25	10,90	11933	49,96	13,88	-3,3	-17,3
25					8469	35,46	9,85	9375	39,25	10,90	11933	49,96	13,88
26					8469	35,46	9,85	9375	39,25	10,90	11933	49,96	13,88
27					8469	35,46	9,85	9375	39,25	10,90	11933	49,96	13,88
28					8469	35,46	9,85	9375	39,25	10,90	11933	49,96	13,88
29					8469	35,46	9,85	9375	39,25	10,90	11933	49,96	13,88
30	91,0490	4,5585	1,4576	0,1864	0,3223	0,0072	0,0837	0,0695	0,2025	0,0001	1,4456	0,6176			0,7452	0,6187	8481	35,51	9,86	9387	39,30	10,92	11933	49,96	13,88	-5,7	-18,5
31					8481	35,51	9,86	9387	39,30	10,92	11933	49,96	13,88
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам					Середньозважене значення теплоти згоряння:					8411	35,21	9,78	9312	38,99	10,83

*- значення кисню визначено лабораторним хроматографом

	Заступник головного інженера Запорізького ЛВУМГ					Андрій ПАНАСЮК					01.06.2023
				прізвище					підпис					дата
	Завідувач ВХАЛ					Ольга СТЕПАНОВА					01.06.2023
				прізвище					підпис					дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №656

Область	ГРС, прямий споживач	ЕІС-код	Cередньозважене значення нижчої теплоти згоряння			Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння			Cередньозважені значення
			ккал/м³	МДж/м³	кВт*год./м³	ккал/м³	МДж/м³	кВт*год./м³	метан, / С1метан, / С1	етан, / С2етан, / С2	пропан, / С3пропан, / С3	ізо-бутан, / і-С4ізо-бутан, / і-С4	н-бутан, / н-С4н-бутан, / н-С4	нео-пентан, / нео-С5нео-пентан, / нео-С5	ізо-пентан, / і-С5ізо-пентан, / і-С5	н-пентан, / н-С5н-пентан, / н-С5	гексани та вищі, / С6+гексани та вищі, / С6+	кисень, / О2кисень, / О2	азот, / N2азот, / N2	діоксид вуглецю, / CО2діоксид вуглецю, / CО2	густина абсолютна, / кг/м3, при 20 ºСгустина абсолютна, / кг/м3, при 20 ºС
Маршрут №656			8411	35,21	9,78	9312	38,99	10,83	92,8196	3,9391	1,1977	0,1699	0,2345	0,0044	0,0570	0,0454	0,1341	0,0029	0,9810	0,4144	0,7287
Херсонська обл.	АГНКС ІТЕРА (Г-в до ГРС Нова Каховка)	56ZOPHRS1004801T
Херсонська обл.	Скадовськ (ГРС смт Каланчак)	56ZOPHRS1105550G
Херсонська обл.	Херсон 1 (ГРС-1 м. Херсон)	56ZOPHRS4019401R	8411	35,22	9,78	9313	38,99	10,83	92,8050	3,9444	1,1994	0,1700	0,2354	0,0045	0,0573	0,0457	0,1349	0,0028	0,9856	0,4151	0,7288
Херсонська обл.	АГНКС №1 Херсон (ГРС 1 м. Херсон)	56ZOPHRS4019402P
Херсонська обл.	АГНКС ТРЕЙДГАЗ (ГРС 1 м. Херсон)	56ZOPHRS4019403N
Херсонська обл.	Херсон 2 (ГРС-2 м. Херсон)	56ZOPHRS4019501N
Херсонська обл.	Роздольне (ГРС к-п Краса Херсонщини)	56ZOPHRS4019601J
Херсонська обл.	Білозерка (ГРС смт Білозерка)	56ZOPHRS4019701F	8406	35,20	9,78	9308	38,97	10,82	92,9031	3,9092	1,1883	0,1692	0,2297	0,0043	0,0553	0,0438	0,1289	0,0030	0,9553	0,4100	0,7279
Херсонська обл.	В.Олександрівка (ГРС Вел. Олександрівка)	56ZOPHRS4019801B	8407	35,20	9,78	9308	38,97	10,83	92,8995	3,9104	1,1885	0,1692	0,2298	0,0043	0,0553	0,0439	0,1300	0,0030	0,9552	0,4109	0,7279
Херсонська обл.	Каланчак (ГРС смт Каланчак)	56ZOPHRS40200018
Херсонська обл.	Каховка (ГРС м. Каховка)	56ZOPHRS40201014
Херсонська обл.	Коробки (ГРС м. Каховка)	56ZOPHRS40201022
Херсонська обл.	Нова Каховка (ГРС м. Нова Каховка)	56ZOPHRS40202010
Херсонська обл.	Цюрупинськ (ГРС м. Цюрупинськ)	56ZOPHRS4020301X
Херсонська обл.	Чаплинка (ГРС смт Чаплинка)	56ZOPHRS4020401T
Херсонська обл.	Асканія (ГРС смт Асканія-Нова)	56ZOPHRS4020501P
Херсонська обл.	Тавричанка (ГРС смт Асканія-Нова)	56ZOPHRS4020502N
Херсонська обл.	Брилівка (ГРС смт Брилівка)	56ZOPHRS4020601L
Херсонська обл.	Виноградове (ГРС с. Виноградове)	56ZOPHRS4020701H
Херсонська обл.	Кочубеївка (ГРС с. Кочубеївка)	56ZOPHRS4020801D	8407	35,20	9,78	9308	38,97	10,83	92,9083	3,9070	1,1873	0,1692	0,2293	0,0043	0,0552	0,0438	0,1302	0,0030	0,9520	0,4104	0,7279
Херсонська обл.	Новоолександрівка (ГРС Новолександрівка)	56ZOPHRS40209019
Херсонська обл.	Нова Маячка (ГРС смт Нова Маячка)	56ZOPHRS40210013
Херсонська обл.	Обривка (ГРС с. Обривка)	56ZOPHRS4021111X
Херсонська обл.	Садове (ГРС с. Садове)	56ZOPHRS4021201W	8411	35,21	9,78	9312	38,99	10,83	92,8217	3,9376	1,1976	0,1699	0,2347	0,0044	0,0570	0,0455	0,1343	0,0029	0,9803	0,4140	0,7287
Херсонська обл.	Станіслав (ГРС с. Станіслав)	56ZOPHRS4021301S	8412	35,22	9,78	9314	39,00	10,83	92,7852	3,9516	1,2016	0,1701	0,2365	0,0045	0,0577	0,0460	0,1363	0,0028	0,9915	0,4162	0,7290
Херсонська обл.	Східне (ГРС с. Східне)	56ZOPHRS4021501K	8411	35,21	9,78	9312	38,99	10,83	92,8193	3,9390	1,1979	0,1699	0,2346	0,0044	0,0570	0,0454	0,1340	0,0029	0,9813	0,4144	0,7287
Херсонська обл.	Хрестівка (ГРС с. Хрестівка)	56ZOPHRS4021601G
Херсонська обл.	Червоний Чабан (ГРС с. Червоний Чабан)	56ZOPHRS4021701C

Заступник головного інженера Запорізького ЛВУМГ		Андрій ПАНАСЮК					01.06.2023
		прізвище					підпис		дата
Завідувач ВХАЛ		Ольга СТЕПАНОВА					01.06.2023
		прізвище					підпис		дата