## паспорт
[10 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №681 | [13 empty] | Маршрут №681
за період з 07:00 01.11.2021р. по 07:00 01.12.2021р.
переданого Запорізьким ЛВУМГ ТОВ "Оператор ГТС України" та прийнятого АТ "Херсонгаз"
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Херсонського п/м Запорізького ЛВУМГ Свідоцтво № 01-0037/2020 чинне до 15.04.2023 р. видане 15.04.2020р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [10 empty] | Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС | Густина відносна | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[15 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [14 empty] | 7793.5417 | 32.63 | 9.0639 | 8647.583 | 36.2057 | 10.0571 | 11502.3409 | 48.158 | 13.3772
2 | [14 empty] | 7793.5417 | 32.63 | 9.0639 | 8647.583 | 36.2057 | 10.0571 | 11502.3409 | 48.158 | 13.3772
3 | 97.6098 | 0.0266 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0017 | 0.0018 | 0 | 0.0046 | 0.01 | 2.3253 | 0.0193 | 0.6804 | 0.5649 | 7799.895 | 32.6566 | 9.0713 | 8655.25 | 36.2378 | 10.0661 | 11502.3409 | 48.158 | 13.3772 | -35.3 | -18.5 | -32.3
4 | [14 empty] | 7799.895 | 32.6566 | 9.0713 | 8655.25 | 36.2378 | 10.0661 | 11502.3409 | 48.158 | 13.3772
5 | [14 empty] | 7799.895 | 32.6566 | 9.0713 | 8655.25 | 36.2378 | 10.0661 | 11502.3409 | 48.158 | 13.3772
6 | [14 empty] | 7799.895 | 32.6566 | 9.0713 | 8655.25 | 36.2378 | 10.0661 | 11502.3409 | 48.158 | 13.3772
7 | [14 empty] | 7799.895 | 32.6566 | 9.0713 | 8655.25 | 36.2378 | 10.0661 | 11502.3409 | 48.158 | 13.3772
8 | [14 empty] | 7799.895 | 32.6566 | 9.0713 | 8655.25 | 36.2378 | 10.0661 | 11502.3409 | 48.158 | 13.3772
9 | [14 empty] | 7799.895 | 32.6566 | 9.0713 | 8655.25 | 36.2378 | 10.0661 | 11502.3409 | 48.158 | 13.3772
10 | [14 empty] | 7799.895 | 32.6566 | 9.0713 | 8655.25 | 36.2378 | 10.0661 | 11502.3409 | 48.158 | 13.3772
11 | [14 empty] | 7799.895 | 32.6566 | 9.0713 | 8655.25 | 36.2378 | 10.0661 | 11502.3409 | 48.158 | 13.3772
12 | 97.5862 | 0.0256 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0003 | 0.001 | 0.0017 | 0 | 0.0022 | 0.0109 | 2.3353 | 0.0361 | 0.6806 | 0.5651 | 7796.7423 | 32.6434 | 9.0676 | 8651.7628 | 36.2232 | 10.062 | 11509.5062 | 48.188 | 13.3856 | -36.1 | -20 | -33.1 | * | * | *
13 | [14 empty] | 7796.7423 | 32.6434 | 9.0676 | 8651.7628 | 36.2232 | 10.062 | 11509.5062 | 48.188 | 13.3856
14 | [14 empty] | 7796.7423 | 32.6434 | 9.0676 | 8651.7628 | 36.2232 | 10.062 | 11509.5062 | 48.188 | 13.3856
15 | [14 empty] | 7796.7423 | 32.6434 | 9.0676 | 8651.7628 | 36.2232 | 10.062 | 11509.5062 | 48.188 | 13.3856
16 | [14 empty] | 7796.7423 | 32.6434 | 9.0676 | 8651.7628 | 36.2232 | 10.062 | 11509.5062 | 48.188 | 13.3856
17 | [14 empty] | 7796.7423 | 32.6434 | 9.0676 | 8651.7628 | 36.2232 | 10.062 | 11509.5062 | 48.188 | 13.3856
18 | [14 empty] | 7796.7423 | 32.6434 | 9.0676 | 8651.7628 | 36.2232 | 10.062 | 11509.5062 | 48.188 | 13.3856
19 | 97.5177 | 0.0244 | 7e-05 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0018 | 0.0017 | 6e-05 | 0.0035 | 0.0132 | 2.4086 | 0.0281 | 0.6809 | 0.5653 | 7791.1533 | 32.62 | 9.0611 | 8646.2216 | 36.2 | 10.0556 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375 | -37.2 | -21.4 | -34.5
20 | [14 empty] | 7791.1533 | 32.62 | 9.0611 | 8646.2216 | 36.2 | 10.0556 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
21 | [14 empty] | 7791.1533 | 32.62 | 9.0611 | 8646.2216 | 36.2 | 10.0556 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
22 | [14 empty] | 7791.1533 | 32.62 | 9.0611 | 8646.2216 | 36.2 | 10.0556 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
23 | [14 empty] | 7791.1533 | 32.62 | 9.0611 | 8646.2216 | 36.2 | 10.0556 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
24 | [14 empty] | 7791.1533 | 32.62 | 9.0611 | 8646.2216 | 36.2 | 10.0556 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
25 | [14 empty] | 7791.1533 | 32.62 | 9.0611 | 8646.2216 | 36.2 | 10.0556 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
26 | 97.5178 | 0.0244 | 0 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0023 | 0.0018 | 0.0001 | 0.003 | 0.0141 | 2.4075 | 0.0283 | 0.6809 | 0.5653 | 7791.7981 | 32.6227 | 9.0619 | 8646.2693 | 36.2002 | 10.0556 | 11499.3792 | 48.1456 | 13.3738 | -37.4 | -21.5 | -34.3
27 | [14 empty] | 7791.7981 | 32.6227 | 9.0619 | 8646.2693 | 36.2002 | 10.0556 | 11499.3792 | 48.1456 | 13.3738
28 | [14 empty] | 7791.7981 | 32.6227 | 9.0619 | 8646.2693 | 36.2002 | 10.0556 | 11499.3792 | 48.1456 | 13.3738
29 | [14 empty] | 7791.7981 | 32.6227 | 9.0619 | 8646.2693 | 36.2002 | 10.0556 | 11499.3792 | 48.1456 | 13.3738
30 | [14 empty] | 7791.7981 | 32.6227 | 9.0619 | 8646.2693 | 36.2002 | 10.0556 | 11499.3792 | 48.1456 | 13.3738
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [14 empty] | 7794.8315 | 32.6354 | 9.0654 | 8649.7804 | 36.2149 | 10.0597
Середньозважене значення теплоти згоряння:
* Прилад на повірці
| Начальник ВТС Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Роман КУЗЬМІН | [11 empty] | 2021-12-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Олена КАМИШАНОВА | [11 empty] | 2021-12-01
[11 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №681
Область | ГРС, прямий споживач | ЕІС-код | Cередньозважене значення нижчої теплоти згоряння |  |  | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння |  |  | Cередньозважені значення
|  |  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³ | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³ | метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 | густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС
Маршрут №681 |  |  | 7794.8315 | 32.6354 | 9.0654 | 8649.7804 | 36.2149 | 10.0597 | 97.558 | 0.0252 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0016 | 0.0017 | 0 | 0.0032 | 0.0121 | 2.3682 | 0.029 | 0.6807
Херсонська | Щасливцеве | 56ZOPHRS40218018 | 7794.8315 | 32.6354 | 9.0654 | 8649.7804 | 36.2149 | 10.0597 | 97.558 | 0.0252 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0016 | 0.0017 | 0 | 0.0032 | 0.0121 | 2.3682 | 0.029 | 0.6807
Начальник ВТС Запорізького ЛВУМГ |  | Роман КУЗЬМІН |  |  |  | 2021-12-01
|  | прізвище |  | підпис |  | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Олена КАМИШАНОВА |  |  |  | 2021-12-01
|  | прізвище |  | підпис |  | дата